## Комсомольский бульвар 32
План работ по содержанию и техническому обслуживанию многоквартирного дома по адресу:
Свердловская обл., г. Каменск-Уральский, бул. Комсомольский, д. 32
I | Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций (фундаментов, стен, колонн и столбов, перекрытий и покрытий, балок, ригелей, лестниц, несущих элементов крыш) и ненесущих конструкций (перегородок, внутренней отделки, полов) многоквартирных домов. |  |  |  | Площадь жилых полмещений,м2 | Кол-во (кол-во месяцев) | Итого-стоимость, руб.
1. | Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов: | При выявлении нарушений - восстановление их работоспособности; два раза в год при проведении весеннего и осеннего осмотров |  | 0.4 | 10188.6 | 12 | 48905.28
| - проверка соответствия параметров вертикальной планировки территории вокруг здания проектным параметрам. Устранение выявленных нарушений |  |  | 0.1 | 10188.6 | 12 | 12226.32
| - проверка технического состояния видимых частей конструкций с выявлением: |  |  | 0,2 | 10188.6 | 12 | 24452.64
| признаков неравномерных осадок фундаментов всех типов; |  |  |  | 10188.6 | 12 | 0
| коррозии арматуры, расслаивания, трещин, выпучивания, отклонения от вертикали в домах с бетонными, железобетонными и каменными фундаментами; |  |  |  | 10188.6 | 12 | 0
| при выявлении нарушений - разработка контрольных шурфов в местах обнаружения дефектов, детальное обследование и составление плана мероприятий по устранению причин нарушения и восстановлению эксплуатационных свойств конструкций; |  |  |  | 10188.6 | 12 | 0
| - проверка состояния гидроизоляции фундаментов и систем водоотвода фундамента. При выявлении нарушений - восстановление их работоспособности. |  |  | 0.1 | 10188.6 | 12 | 12226.32
[5 empty] | 10188.6 | 12 | 0
2. | Работы, выполняемые в зданиях с подвалами: | При выявлении нарушений - восстановление их работоспособности; два раза в год при проведении весеннего и осеннего осмотров |  | 0.4 | 10188.6 | 12 | 48905.28
| - проверка температурно-влажностного режима подвальных помещений и при выявлении нарушений устранение причин его нарушения |  |  | 0.15 | 10188.6 | 12 | 18339.48
| - проверка состояния помещений подвалов, входов в подвалы и приямков, принятие мер, исключающих подтопление, захламление, загрязнение и загромождение таких помещений, а также мер, обеспечивающих их вентиляцию в соответствии с проектными требованиями |  |  | 0,15 | 10188.6 | 12 | 18339.48
| - контроль за состоянием дверей подвалов и технических подполий, запорных устройств на них. Устранение выявленных неисправностей. |  |  | 0,1 | 10188.6 | 12 | 12226.32
3. | Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен многоквартирных домов: | При выявлении нарушений - восстановление их работоспособности; два раза в год при проведении весеннего и осеннего осмотров |  | 0.25 | 10188.6 | 12 | 30565.8
| - выявление отклонений от проектных условий эксплуатации, несанкционированного изменения конструктивного решения, признаков потери несущей способности, наличия деформаций, нарушения теплозащитных свойств, гидроизоляции между цокольной частью здания и стенами, неисправности водоотводящих устройств |  |  | 0,1 | 10188.6 | 12 | 12226.32
| - выявление следов коррозии, деформаций и трещин в местах расположения арматуры и закладных деталей, наличия трещин в местах примыкания внутренних поперечных стен к наружным стенам из несущих и самонесущих панелей, из крупноразмерных блоков |  |  | 0,1 | 10188.6 | 12 | 12226.32
| - выявление повреждений в кладке, наличия и характера трещин, выветривания, отклонения от вертикали и выпучивания отдельных участков стен, нарушения связей между отдельными конструкциями в домах со стенами из мелких блоков, искусственных и естественных камней. |  |  | 0,1 | 10188.6 | 12 | 12226.32
| - в случае выявления повреждений и нарушений - составление плана мероприятий по инструментальному обследованию стен, восстановлению проектных условий их эксплуатации и его выполнение |  |  | 0,1 | 10188.6 | 12 | 12226.32
4. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий и покрытий многоквартирных домов: | При выявлении нарушений - восстановление их работоспособности; два раза в год при проведении весеннего и осеннего осмотров |  | 0.3 | 10188.6 | 12 | 36678.96
| - выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, выявления прогибов, трещин и колебаний |  |  | 0,05 | 10188.6 | 12 | 6113.16
| - выявление наличия, характера и величины трещин в теле перекрытия и в местах примыканий к стенам, отслоения защитного слоя бетона и оголения арматуры, коррозии арматуры в домах с перекрытиями и покрытиями из монолитного железобетона и сборных железобетонных плит |  |  | 0,05 | 10188.6 | 12 | 6113.16
| - выявление наличия, характера и величины трещин, смещения плит одной относительно другой по высоте, отслоения выравнивающего слоя в заделке швов, следов протечек или промерзаний на плитах и на стенах в местах опирания, отслоения защитного слоя бетона и оголения арматуры, коррозии арматуры в домах с перекрытиями и покрытиями из сборного железобетонного настила; |  |  | 0,05 | 10188.6 | 12 | 6113.16
| - проверка состояния утеплителя, гидроизоляции и звукоизоляции, адгезии отделочных слоев к конструкциям перекрытия (покрытия); |  |  | 0,05 | 10188.6 | 12 | 6113.16
| - при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ |  |  | 0,05 | 10188.6 | 12 | 6113.16
5. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания балок (ригелей) перекрытий и покрытий многоквартирных домов: | При выявлении нарушений - восстановление их работоспособности; два раза в год при проведении весеннего и осеннего осмотров |  | 0.4 | 10188.6 | 12 | 48905.28
| - контроль состояния и выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, устойчивости, прогибов, колебаний и трещин |  |  | 0,1 | 10188.6 | 12 | 12226.32
| - выявление поверхностных отколов и отслоения защитного слоя бетона в растянутой зоне, оголения и коррозии арматуры, крупных выбоин и сколов бетона в сжатой зоне в домах с монолитными и сборными железобетонными балками перекрытий и покрытий |  |  | 0,1 | 10188.6 | 12 | 12226.32
| - выявление коррозии с уменьшением площади сечения несущих элементов, потери местной устойчивости конструкций (выпучивание стенок и поясов балок), трещин в основном материале элементов в домах со стальными балками перекрытий и покрытий |  |  | 0,1 | 10188.6 | 12 | 12226.32
| - при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ |  |  | 0,1 | 10188.6 | 12 | 12226.32
[5 empty] | 10188.6 | 12 | 0
6. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш многоквартирных домов: | При выявлении нарушений - восстановление их работоспособности; два раза в год при проведении весеннего и осеннего осмотров |  | 0.4 | 10188.6 | 12 | 48905.28
| - проверка кровли на отсутствие протечек |  |  | 0.02 | 10188.6 | 12 | 2445.264
| - проверка молниезащитных устройств, заземления мачт и другого оборудования, расположенного на крыше |  |  | 0,06 | 10188.6 | 12 | 7335.792
| - выявление деформации и повреждений несущих кровельных конструкций, креплений элементов несущих конструкций крыши, водоотводящих устройств и оборудования, слуховых окон, выходов на крыши, ходовых досок и переходных мостиков на чердаках, осадочных и температурных швов, водоприемных воронок внутреннего водостока |  |  | 0,05 | 10188.6 | 12 | 6113.16
| - проверка состояния защитных бетонных плит и ограждений, фильтрующей способности дренирующего слоя, мест опирания железобетонных коробов и других элементов на эксплуатируемых крышах |  |  | 0,05 | 10188.6 | 12 | 6113.16
| - проверка температурно-влажностного режима и воздухообмена на чердаке |  |  | 0.01 | 10188.6 | 12 | 1222.632
| - контроль состояния оборудования или устройств, предотвращающих образование наледи и сосулек |  |  | 0,04 | 10188.6 | 12 | 4890.528
| - проверка и при необходимости очистка кровли и водоотводящих устройств от мусора, грязи и наледи, препятствующих стоку дождевых и талых вод |  |  | 0,05 | 10188.6 | 12 | 6113.16
| - проверка и при необходимости очистка кровли от скопления снега и наледи |  |  | 0.05 | 10188.6 | 12 | 6113.16
| - проверка и при необходимости восстановление защитного окрасочного слоя металлических элементов, окраска металлических креплений кровель антикоррозийными защитными красками и составами |  |  | 0,01 | 10188.6 | 12 | 1222.632
| проверка и при необходимости восстановление антикоррозионного покрытия стальных связей, размещенных на крыше и в технических помещениях металлических деталей |  |  | 0.01 | 10188.6 | 12 | 1222.632
| при выявлении нарушений, приводящих к протечкам, - незамедлительное их устранение. В остальных случаях - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ |  |  | 0.05 | 10188.6 | 12 | 6113.16
7. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц многоквартирных домов: | При выявлении нарушений - восстановление их работоспособности; два раза в год при проведении весеннего и осеннего осмотров |  | 0.2 | 10188.6 | 12 | 24452.64
| выявление деформации и повреждений в несущих конструкциях, надежности крепления ограждений, выбоин и сколов в ступенях |  |  | 0.05 | 10188.6 | 12 | 6113.16
| выявление наличия и параметров трещин в сопряжениях маршевых плит с несущими конструкциями, оголения и коррозии арматуры, нарушения связей в отдельных проступях в домах с железобетонными лестницами |  |  | 0.05 | 10188.6 | 12 | 6113.16
| при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ |  |  | 0.05 | 10188.6 | 12 | 6113.16
| проверка состояния и при необходимости восстановление штукатурного слоя обеспечивающей предел огнестойкости 1 час в домах с лестницами по стальнымкосоурам |  |  | 0.05 | 10188.6 | 12 | 6113.16
8. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов многоквартирных домов: | При выявлении нарушений - восстановление их работоспособности; два раза в год при проведении весеннего и осеннего осмотров |  | 0.25 | 10188.6 | 12 | 30565.8
| выявление нарушений отделки фасадов и их отдельных элементов, ослабления связи отделочных слоев со стенами, нарушений сплошности и герметичности наружных водостоков |  |  | 0.01 | 10188.6 | 12 | 1222.632
| контроль состояния и работоспособности подсветки информационных знаков, входов в подъезды (домовые знаки и т.д.) |  |  | 0.01 | 10188.6 | 12 | 1222.632
| выявление нарушений и эксплуатационных качеств несущих конструкций, гидроизоляции, элементов металлических ограждений на балконах, лоджиях и козырьках |  |  | 0.01 | 10188.6 | 12 | 1222.632
| контроль состояния и восстановление или замена отдельных элементов крылец и зонтов над входами в здание, в подвалы и над балконами |  |  | 0.04 | 10188.6 | 12 | 4890.528
| контроль состояния и восстановление плотности притворов входных дверей, самозакрывающихся устройств (доводчики, пружины), ограничителей хода дверей (остановы) |  |  | 0.09 | 10188.6 | 12 | 11003.688
| при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ |  |  | 0.09 | 10188.6 | 12 | 11003.688
[5 empty] | 10188.6 | 12 | 0
9. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перегородок в многоквартирных домах | При выявлении нарушений - восстановление их работоспособности; два раза в год при проведении весеннего и осеннего осмотров |  | 0.05 | 10188.6 | 12 | 6113.16
| выявление зыбкости, выпучивания, наличия трещин в теле перегородок и в местах сопряжения между собой и с капитальными стенами, перекрытиями, отопительными панелями, дверными коробками, в местах установки санитарно-технических приборов и прохождения различных трубопроводов |  |  | 0.01 | 10188.6 | 12 | 1222.632
| проверка звукоизоляции и огнезащиты |  |  | 0.01 | 10188.6 | 12 | 1222.632
| при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ |  |  | 0.03 | 10188.6 | 12 | 3667.896
10. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутренней отделки многоквартирных домов, - проверка состояния внутренней отделки. При наличии угрозы обрушения отделочных слоев или нарушения защитных свойств отделки по отношению к несущим конструкциям и инженерному оборудованию - устранение выявленных нарушений. | При выявлении нарушений - восстановление их работоспособности; два раза в год при проведении весеннего и осеннего осмотров |  | 0.2 | 10188.6 | 12 | 24452.64
11. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания полов помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме: | При выявлении нарушений - восстановление их работоспособности; два раза в год при проведении весеннего и осеннего осмотров |  | 0.03 | 10188.6 | 12 | 3667.896
| проверка состояния основания, поверхностного слоя |  |  | 0.01 | 10188.6 | 12 | 1222.632
| при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ |  |  | 0.02 | 10188.6 | 12 | 2445.264
12. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | При выявлении нарушений - восстановление их работоспособности; два раза в год при проведении весеннего и осеннего осмотров |  | 0.1 | 10188.6 | 12 | 12226.32
| проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности притворов, механической прочности и работоспособности фурнитуры элементов оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме |  |  | 0.01 | 10188.6 | 12 | 1222.632
| при выявлении нарушений в отопительный период - незамедлительный ремонт. В остальных случаях - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ |  |  | 0.09 | 10188.6 | 12 | 11003.688
I I | Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме |  |  |  | 10188.6 | 12 | 0
13. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления многоквартирных домов: | При выявлении нарушений - восстановление их работоспособности; два раза в год при проведении весеннего и осеннего осмотров |  | 0.06 | 10188.6 | 12 | 7335.792
| техническое обслуживание и сезонное управление оборудованием систем вентиляции и дымоудаления, определение работоспособности оборудования и элементов систем |  |  | 0.01 | 10188.6 | 12 | 1222.632
| проверка утепления теплых чердаков, плотности закрытия входов на них; |  |  | 0.01 | 10188.6 | 12 | 1222.632
| устранение неплотностей в вентиляционных каналах и шахтах, устранение засоров в каналах, устранение неисправностей шиберов и дроссель-клапанов в вытяжных шахтах, зонтов над шахтами и дефлекторов, замена дефективных вытяжных решеток и их креплений |  |  | 0.01 | 10188.6 | 12 | 1222.632
| сезонное открытие и закрытие калорифера со стороны подвода воздуха |  |  | 0.01 | 10188.6 | 12 | 1222.632
| контроль состояния и восстановление антикоррозионной окраски металлических вытяжных каналов, труб, поддонов и дефлекторов |  |  | 0.01 | 10188.6 | 12 | 1222.632
| при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ |  |  | 0.01 | 10188.6 | 12 | 1222.632
[5 empty] | 10188.6 | 12 | 0
14. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания индивидуальных тепловых пунктов и водоподкачек в многоквартирных домах | два раза в год при проведении весеннего и осеннего осмотров |  | 2.13 | 10188.6 | 12 | 260420.616
| проверка исправности и работоспособности оборудования, выполнение наладочных и ремонтных работ на индивидуальных тепловых пунктах и водоподкачках в многоквартирных домах | При выявлении нарушений - восстановление их работоспособности; |  | 0.5 | 10188.6 | 12 | 61131.6
| постоянный контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и герметичности оборудования |  |  | 0.03 | 10188.6 | 12 | 3667.896
| гидравлические и тепловые испытания оборудования индивидуальных тепловых пунктов и водоподкачек |  |  | 0.4 | 10188.6 | 12 | 48905.28
| работы по очистке теплообменного оборудования для удаления накипно-коррозионных отложений |  |  | 0.5 | 10188.6 | 12 | 61131.6
| проверка работоспособности и обслуживание устройства водоподготовки для системы горячего водоснабжения. При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ |  |  | 0.7 | 10188.6 | 12 | 85584.24
15. | Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горячего), отопления и водоотведения в многоквартирных домах | При выявлении нарушений - восстановление их работоспособности; два раза в год при проведении весеннего и осеннего осмотров |  | 1.93 | 10188.6 | 12 | 235967.976
| проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое обслуживание насосов, запорной арматуры, контрольно-измерительных приборов, автоматических регуляторов и устройств, коллективных (общедомовых) приборов учета, расширительных баков и элементов, скрытых от постоянного наблюдения (разводящих трубопроводов и оборудования на чердаках, в подвалах и каналах) |  |  | 0.01 | 10188.6 | 12 | 1222.632
| постоянный контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и герметичности систем |  |  | 0.02 | 10188.6 | 12 | 2445.264
| контроль состояния и замена неисправных контрольно-измерительных приборов (манометров, термометров и т.п.) |  |  | 0.3 | 10188.6 | 12 | 36678.96
| восстановление работоспособности (ремонт, замена) оборудования и отопительных приборов, водоразборных приборов (смесителей, кранов и т.п.), относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме |  |  | 0.3 | 10188.6 | 12 | 36678.96
| контроль состояния и незамедлительное восстановление герметичности участков трубопроводов и соединительных элементов в случае их разгерметизации |  |  | 0.3 | 10188.6 | 12 | 36678.96
| контроль состояния и восстановление исправности элементов внутренней канализации, канализационных вытяжек, внутреннего водостока, дренажных систем и дворовой канализации |  |  | 0.2 | 10188.6 | 12 | 24452.64
| переключение в целях надежной эксплуатации режимов работы внутреннего водостока, гидравлического затвора внутреннего водостока; |  |  | 0.2 | 10188.6 | 12 | 24452.64
| промывка участков водопровода после выполнения ремонтно-строительных работ на водопроводе |  |  | 0.2 | 10188.6 | 12 | 24452.64
| очистка и промывка водонапорных баков |  |  | 0.2 | 10188.6 | 12 | 24452.64
| промывка систем водоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений |  |  | 0.2 | 10188.6 | 12 | 24452.64
[5 empty] | 10188.6 | 12 | 0
16. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водоснабжение) в многоквартирных домах: | При выявлении нарушений - восстановление их работоспособности; два раза в год при проведении весеннего и осеннего осмотров |  | 1.2 | 10188.6 | 12 | 146715.84
| испытания на прочность и плотность (гидравлические испытания) узлов ввода и систем отопления, промывка и регулировка систем отопления; |  |  | 0.5 | 10188.6 | 12 | 61131.6
| проведение пробных пусконаладочных работ (пробные топки); |  |  | 0.5 | 10188.6 | 12 | 61131.6
| удаление воздуха из системы отопления |  |  | 0.2 | 10188.6 | 12 | 24452.64
17. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования, радио- и телекоммуникационного оборудования в многоквартирном доме: | При выявлении нарушений - восстановление их работоспособности; два раза в год при проведении весеннего и осеннего осмотров |  | 1.6 | 10188.6 | 12 | 195621.12
| проверка заземления оболочки электрокабеля, оборудования (насосы, щитовые вентиляторы и др.), замеры сопротивления изоляции проводов, трубопроводов и восстановление цепей заземления по результатам проверки |  |  | 0.4 | 10188.6 | 12 | 48905.28
| проверка и обеспечение работоспособности устройств защитного отключения; |  |  | 0.4 | 10188.6 | 12 | 48905.28
| техническое обслуживание и ремонт силовых и осветительных установок, электрических установок систем дымоудаления, систем автоматической пожарной сигнализации, внутреннего противопожарного водопровода, лифтов, установок автоматизации котельных, бойлерных, тепловых пунктов, элементов молниезащиты и внутридомовых электросетей, очистка клемм и соединений в групповых щитках и распределительных шкафах, наладка электрооборудования; |  |  | 0.4 | 10188.6 | 12 | 48905.28
| контроль состояния и замена вышедших из строя датчиков, проводки и оборудования пожарной и охранной сигнализации. |  |  | 0.4 | 10188.6 | 12 | 48905.28
18. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта лифта (лифтов) в многоквартирном доме: | Постоянно |  | 3.46 | 10188.6 | 12 | 423030.672
| организация системы диспетчерского контроля и обеспечение диспетчерской связи с кабиной лифта; | При выявлении нарушений - восстановление их работоспособности; |  | 1 | 10188.6 | 12 | 122263.2
| обеспечение проведения осмотров, технического обслуживания и ремонт лифта (лифтов); |  |  | 0.8 | 10188.6 | 12 | 97810.56
| обеспечение проведения аварийного обслуживания лифта (лифтов); |  |  | 0.8 | 10188.6 | 12 | 97810.56
| обеспечение проведения технического освидетельствования лифта (лифтов), в том числе после замены элементов оборудования. |  |  | 0.86 | 10188.6 | 12 | 105146.352
I II | Работы и услуги по содержанию иного общего имущества в многоквартирном доме |  |  |  | 10188.6 | 12 | 0
19. | Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме: | Один раз в неделю |  | 1.62 | 10188.6 | 12 | 198066.384
| сухая и влажная уборка тамбуров, холлов, коридоров, галерей, лифтовых площадок и лифтовых холлов и кабин, лестничных площадок и маршей, пандусов |  |  | 1.35 | 10188.6 | 12 | 165055.32
| влажная протирка подоконников, оконных решеток, перил лестниц, шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств, почтовых ящиков, дверных коробок, полотен дверей, доводчиков, дверных ручек; | Один раз в месяц |  | 0.1 | 10188.6 | 12 | 12226.32
| мытье окон; | два раза в год |  | 0.07 | 10188.6 | 12 | 8558.424
| очистка систем защиты от грязи (металлических решеток, ячеистых покрытий, приямков, текстильных матов); | один раз в год |  | 0.02 | 10188.6 | 12 | 2445.264
| проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме. | один раз в квартал |  | 0.08 | 10188.6 | 12 | 9781.056
[5 empty] | 10188.6 | 12 | 0
20. | Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации этого дома (далее - придомовая территория), в холодный период года: |  |  | 2 | 10188.6 | 12 | 244526.4
| очистка крышек люков колодцев и пожарных гидрантов от снега и льда толщиной слоя свыше 5 см; | По мере необходимости |  | 0.2 | 10188.6 | 12 | 24452.64
| сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой территории от снега и льда при наличии колейности свыше 5 см; | Постоянно |  | 0.2 | 10188.6 | 12 | 24452.64
| очистка придомовой территории от снега наносного происхождения (или подметание такой территории, свободной от снежного покрова); |  |  | 0.5 | 10188.6 | 12 | 61131.6
| очистка придомовой территории от наледи и льда; |  |  | 0.5 | 10188.6 | 12 | 61131.6
| очистка от мусора урн, установленных возле подъездов, и их промывка, уборка контейнерных площадок, расположенных на придомовой территории общего имущества многоквартирного дома; |  |  | 0.3 | 10188.6 | 12 | 36678.96
| уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд. | По мере необходимости |  | 0.3 | 10188.6 | 12 | 36678.96
21. | Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года: | Постоянно 2 раза |  | 2.31 | 10188.6 | 12 | 282427.992
| подметание и уборка придомовой территории; | 5 раз в неделю |  | 0.6 | 10188.6 | 12 | 73357.92
| очистка от мусора и промывка урн, установленных возле подъездов, и уборка контейнерных площадок, расположенных на территории общего имущества многоквартирного дома; | По мере необходимости |  | 0.3 | 10188.6 | 12 | 36678.96
| уборка и выкашивание газонов; |  |  | 0.3 | 10188.6 | 12 | 36678.96
| прочистка ливневой канализации; | 5 раз в неделю |  | 0.3 | 10188.6 | 12 | 36678.96
| уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд, очистка металлической решетки и приямка. |  |  | 0.3 | 10188.6 | 12 | 36678.96
| Уборка контейнерной площадки |  |  | 0.51 | 10188.6 | 12 | 62354.232
22. | Работы по обеспечению требований пожарной безопасности - осмотры и обеспечение работоспособного состояния пожарных лестниц, лазов, проходов, выходов, систем аварийного освещения, пожаротушения, сигнализации, противопожарного водоснабжения, средств противопожарной защиты, противодымной защиты. | два раза в год при проведении весеннего и осеннего осмотров; при выявлении нарушений - восстановление их работоспособности; |  | 0.2 | 10188.6 | 12 | 24452.64
23. | Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме, выполнения заявок населения. | круглосуточно; при выявлении нарушений - восстановление их работоспособности; |  | 1.36 | 10188.6 | 12 | 166277.952
| Итого: | 20.85 |  |  |  |  | 2549187.72
№ | Наименование работ (услуг) | Периодичность выполнения работ и оказания услуг | Годовая плата | Стоимость на 1 м 2 общей площади (руб. в месяц)
п/п |  |  | (руб.)
1 | Текущий ремонт подъездов | 1 раз в 3 года | 146887.77 | 0.42 | 10188.6 | 12 | 51350.544
2 | Замена светильников внутри подъездов на светодиодные с датчиками движения | В 1-ый год обслуживания | 70 000,00 | 0.2 | 10188.6 | 12 | 24452.64
3 | Замена ламп козырькового освещения типа ЖКУ (энергосберегающие) с реле времени, освещения и движения, дежурным освещением | В 1-ый год обслуживания | 30 671,00 | 0.08 | 10188.6 | 12 | 9781.056
4 | Установка и организация работы системы видеонаблюдения за придомовой территорией |  | 79 000,00 | 0.22 | 10188.6 | 12 | 26897.904
5 | Установка пандусов для маломобильных групп населения |  | 38 333,00 | 0.11 | 10188.6 | 12 | 13448.952
6 | Очистка и текущий ремонт детской площадки, элементов благоустройства | По мере необходимости, начало работ не позднее 3 дней с момента обнаружения дефектов | 10 399,44 | 0.09 | 10188.6 | 12 | 11003.688
7 | Завоз песка | Один раз в год | 20 798,88 | 0.18 | 10188.6 | 12 | 22007.376
8 | Завоз земли | Один раз в год | 18 718,99 | 0.16 | 10188.6 | 12 | 19562.112
9 | Работы по содержанию придомовой территории: | по мере необходимости | 67 596,36 | 0.58 | 10188.6 | 12 | 70912.656
| - уход за зелеными насаждениями; |  |  |  | 10188.6 | 12 | 0
| - посадка цветов; |  |  |  | 10188.6 | 12 | 0
| - побелка деревьев, бордюров. |  |  |  | 10188.6 | 12 | 0
10 | Полив тротуара | 1 раз в неделю | 4 500,00 | 0.04 | 10188.6 | 12 | 4890.528
|  | в летний период |  |  | 10188.6 | 12 | 0
11 | Влажная протирка стен | 2 раза в месяц | 22 878,76 | 0.19 | 10188.6 | 12 | 23230.008
12 | Влажная протирка дверей | 2 раза в месяц | 22 878,76 | 0.19 | 10188.6 | 12 | 23230.008
13 | Влажная протирка перил лестниц | 2 раза в месяц | 22 878,76 | 0.19 | 10188.6 | 12 | 23230.008
| Итого: |  |  | 2.65 | 10188.6 | 12 | 323997.48
| Итого: | 2.08 |  |  |  |  | 254307.456
| Итого расходы: | 23.5 |  |  |  |  | 2873185.2